/Васильева Н.И./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глава МО

**ПАСПОРТ**

**готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года**

**ВЫДАН**

**МБУ ЭКЦ «САНДАЛ» с. Эйик**

**ОЛЕНЕКСКОГО ЭВЕНКИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **«ШОЛОГОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ»**

НА ОСНОВАНИИ АКТА ПРОВЕРКИ \_\_\_ АВГУСТА 2023 ГОДА

Ответственный по ТБ и ПБ МБУ ЭКЦ «Сандал»:

Степанова Нь.А. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**ПАСПОРТ**

**готовности общественных зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2023/2024 г.**

Адрес: РС(Я) Оленекский район с.Эйик ул.Центральная, 9

Принадлежность объекта: Муниципальная собственность

1. **Общие сведения**
2. Назначение объекта: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Этнокультурный центр «Сандал»
3. Год постройки: 2005 год
4. Характеристика объекта:

**износ в %: \_\_\_45%\_\_\_ этажность: 1;**

**общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи: 514,36 (м2**);

1. Инженерное оборудование:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| Тепловой ввод | 1 |  |
| Водопроводный ввод | 0 |  |
| Электрический ввод | 1 |  |
| Система ААПЗ и дымоудаления | 1 |  |

1. Источник теплоснабжения: РСО УК «ЭРЭЛ»
2. Источник электроснабжения: ОАО «САХАЭНЕРГО» ЭДЭС
3. **Объемы выполненных работ по подготовке к отопительному сезону 2023/2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды**  | **Единицы измерения** | **Всего по плану** | **Фактически выполнено** |
| **1.** | **Ремонт инженерного оборудования, в том числе:** |  |  |  |
|  | **1.1** | **Центральное отопление:** |  |  |  |
|  |  | Промывка и опрессовка |  |  |  |

1. **Результаты проверки готовности к эксплуатации в отопительном сезоне 2023/2024**
2. **г.**
3. Работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем выполнены согласно плану
4. Количество отопительных приборов и поверхности нагрева соответствует проекту.
5. Состояние утепления отапливаемых помещений (чердаки, лестничные клетки, подвалы), внутренней разводки – удовлетворительно.

**Акт готовности объекта**

**к работе в зимних условиях 2023/2024г.**

 В целях подготовки объектов ЖКХ и предприятий топливно-энергетического комплекса

к осенне-зимнему периоду 2023-2024 г.

Комиссия в составе:

Васильева Н.И. – глава муниципального образования, председатель комиссии;

Ефимова С.А. - специалист УСХ

Иванов М.М. – старший мастер ЭДЭС;

Скрыбыкин А.Е. – старший мастер ООО РО «Эрэл»

 Составил настоящий акт по результатам проверки готовности объекта МБУ ЭКЦ «Сандал» к зиме 2023/2024 гг.

 Данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен удовлетворительно.

\_\_\_\_\_ августа 2023 г.

***С учетом выполненных работ и на основании следующих, прилагаемых к паспорту обязательных документов:***

1. Акт проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией к эксплуатации в отопительном сезоне от «\_\_\_» августа 2023 г.

**Вывод:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Объект к эксплуатации готов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*указывается готовность к эксплуатации в отопительном сезоне)*

Ответственный руководитель (обслуживающего предприятия или собственника здания)

Муниципальное бюджетное учреждение Этнокультурный «Сандал» а

(*наименование организации*)

Глава МО Васильева Н.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (Ф.И.О.) (подпись)*

Старший мастер ЭДЭС \_\_Иванов М.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (Ф.И.О.) (подпись)*

Старший мастер ООО РО «Эрэл» Скрыбыкин А.Е. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (Ф.И.О.) (подпись)*

Специалист УСХ Ефимова С.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (Ф.И.О.) (подпись)*

\_\_\_\_ августа 2023 г.

/Васильева Н.И./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глава МО

**ПАСПОРТ**

**готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года**

**ВЫДАН**

**МБУ ЭКЦ «САНДАЛ» с. Эйик**

**ОЛЕНЕКСКОГО ЭВЕНКИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **«ШОЛОГОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ»**

НА ОСНОВАНИИ АКТА ПРОВЕРКИ \_\_\_ АВГУСТА 2023 ГОДА

Ответственный по ТБ и ПБ МБУ ЭКЦ «Сандал»:

Степанова Нь.А. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**ПАСПОРТ**

**готовности общественных зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2023/2024 г.**

Адрес: РС(Я) Оленекский район с.Эйик ул.Центральная, 9

Принадлежность объекта: Муниципальная собственность

1. **Общие сведения**
2. Назначение объекта: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Этнокультурный центр «Сандал»
3. Год постройки: 2005 год
4. Характеристика объекта:

**износ в %: \_\_\_45%\_\_\_ этажность: 1;**

**общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи: 514,36 (м2**);

1. Инженерное оборудование:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| Тепловой ввод | 1 |  |
| Водопроводный ввод | 0 |  |
| Электрический ввод | 1 |  |
| Система ААПЗ и дымоудаления | 1 |  |

1. Источник теплоснабжения: РСО УК «ЭРЭЛ»
2. Источник электроснабжения: ОАО «САХАЭНЕРГО» ЭДЭС
3. **Объемы выполненных работ по подготовке к отопительному сезону 2023/2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды**  | **Единицы измерения** | **Всего по плану** | **Фактически выполнено** |
| **1.** | **Ремонт инженерного оборудования, в том числе:** |  |  |  |
|  | **1.1** | **Центральное отопление:** |  |  |  |
|  |  | Промывка и опрессовка |  |  |  |

1. **Результаты проверки готовности к эксплуатации в отопительном сезоне 2023/2024**
2. **г.**
3. Работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем выполнены согласно плану
4. Количество отопительных приборов и поверхности нагрева соответствует проекту.
5. Состояние утепления отапливаемых помещений (чердаки, лестничные клетки, подвалы), внутренней разводки – удовлетворительно.

**Акт готовности объекта**

**к работе в зимних условиях 2023/2024г.**

 В целях подготовки объектов ЖКХ и предприятий топливно-энергетического комплекса

к осенне-зимнему периоду 2023-2024 г.

Комиссия в составе:

Васильева Н.И. – глава муниципального образования, председатель комиссии;

Ефимова С.А. - специалист УСХ

Иванов М.М. – старший мастер ЭДЭС;

Скрыбыкин А.Е. – старший мастер ООО РО «Эрэл»

 Составил настоящий акт по результатам проверки готовности объекта МБУ ЭКЦ «Сандал» к зиме 2023/2024 гг.

 Данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен удовлетворительно.

\_\_\_\_\_ августа 2023 г.

***С учетом выполненных работ и на основании следующих, прилагаемых к паспорту обязательных документов:***

1. Акт проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией к эксплуатации в отопительном сезоне от «\_\_\_» августа 2023 г.

**Вывод:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Объект к эксплуатации готов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*указывается готовность к эксплуатации в отопительном сезоне)*

Ответственный руководитель (обслуживающего предприятия или собственника здания)

Муниципальное бюджетное учреждение Этнокультурный «Сандал» а

(*наименование организации*)

Глава МО Васильева Н.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (Ф.И.О.) (подпись)*

Старший мастер ЭДЭС \_\_Иванов М.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (Ф.И.О.) (подпись)*

Старший мастер ООО РО «Эрэл» Скрыбыкин А.Е. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (Ф.И.О.) (подпись)*

Специалист УСХ Ефимова С.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (Ф.И.О.) (подпись)*

\_\_\_\_ августа 2023 г.